**الجمهورية التونسية**

**وزارة الصحة**

**مستشفى سهلول سوسة**



**طلب عروض وطني عـدد14/2022**

**المتعلق بالتزود بالكواشف الطبية مع الوضع على ذمة مخبر الكيمياء الحيوية لجهاز مخبري** Immuno-analyse à accès aléatoire (Randon Access)

**بمستشفى سهلول بسوسة**

**(صفقة إطارية)**

**كراس الشروط**

**العنوان الأوّل: شروط طلب العروض**

**الفصل الأوّل**: **موضوع طلب العروض**:

يتمثّل موضوع طلب العروض في اقتناء كواشف طبية مع الوضع على ذمة مخبر الكيمياء الحيوية بمستشفى سهلول بسوسة لجهاز مخبريImmuno-analyse à accès aléatoire (Randon Access) .

**الفصل الثاني**: **مدة الصفقة**:

## حددت المدّة الجملية للصفقة الإطارية بثلاث سنوات بداية من تاريخ إمضائها من الطرفين.يمكن تجديد الصفقة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي كل الحالات لا يمكن أن يتجاوز مجموع سنوات التعاقد الخمس سنوات على أقصى تقدير.

## في حال عدم رغبة احد الطرفين في تجديد العقد يمكن له توجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في اجل أدناه تسعون يوما (90) قبل نهاية المدة التعاقدية.

**الفصل الثالث** : **شروط المشاركة** :

يمكن المشاركة للعارضين الذين تتوفّر فيهم الضّمانات الفنية و الماليّة الضرورية لحسن إنجاز الخدمات موضوع طلب العروض و المرسّمين بالسّجل الوطني للمؤسسات اختصاص بيع المواد الطبية.

تم إجراء طلب العروض بإتّباع الإجراءات اللاماديّة على الخطّ ( En ligne ) عبر منظومة الشراء العمومي على الخطّ تونيبس "TUNEPS".

يمكن للمزودين المسجّلين بمنظومة الشراء العمومي على الخطّ "TUNEPS" المشاركة وتحميل كراس شروط طلب العروض مجّانا عبر الموقع **www.tuneps.tn** . وحدد آخر أجل لقبول العروض ليوم **24 جوان 2022 و حددت الساعة الحادية عشر صباحا كساعة قصوى لقبول العروض**.

**الفصل الرابع** : **صلوحية العروض** :

يصبح المشاركون ملزمين بعروضهم بمجرّد تقديمها لمدّة مائة و عشرون يوما( **120)** ابتداء من اليوم الموالي لآخر أجل لقبول العروض.

**الفصل الخامس** : **الضّمان الوقتي** :

حدّد مبلغ الضّمان الوقتي بما قدره : **3000 دينار.**

يجب أن يكون هذا الضّمان صالحا لمدّة **120 يوما** ابتداء من اليوم الموالي لآخر اجل لقبول العروض

و يرجع الضّمان الوقتي من قبل المشتري العمومي للمشارك الذي تمّ اختيار عرضه بمجردامضاء عقد الصفقة و بعد إيداعه الضّمان النهائي.

يرجع المشتري العمومي الضّمان المالي إلى المشاركين الذين لم تقبل عروضهم بعد اختيار صاحب الصّفقة.

**الفصل السادس** : **طريقة تقديم العروض** :

**1)** يتمّ إرسال العروض وجوبا عبر منظومة الشراء العمومي على الخطّ "TUNEPS" (www.tuneps.tn) .

ولمزيد من الإرشادات حول كيفيّة التسجيل واستغلال منظومة "TUNEPS" ، يمكنكم الاتصال بمركز النداء التابع لوحدة الشراء العمومي على الخطّ بالهيئة العليا للطلب العمومي على رقم الهاتف 70130340 أو عبر البريد الالكتروني [tuneps@pm.gov.tn](mailto:tuneps@pm.gov.tn) .

**2)** أمّا بالنسبة **لوثيقتي الضمان الوقتي ومضمون من حالة الترسيم بالسجل الوطني للمؤسسات** ، فيجب على المشاركين توجيهها عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السّريع أو تسليمها مباشرة بمكتب الضبط باسم السيّد المدير العام للمستشفى الجامعي سهلول بسوسة في ظرف خارجي مغلق و يكتب عليه : " **لا يفتح طلب عروض عدد14/2022 متعلّق باقتناء كواشف طبية مع الوضع على ذمة مخبر الكيمياء الحيوية** بمستشفى سهلول بسوسة **لجهاز مخبري** Immuno-analyse à accès aléatoire (Randon Access).

ولا يمكن للمشاركين الذين لم تقبل عروضهم لأي سبب من الأسباب المطالبة بتعويض.

**الفصل السابع : مقبولية العروض**

يجب أن تحرّر العروض **بكاملها بالحبر مع الالتزام بنموذج كراس الشروط بالنسبة لكل الوثائق بما في ذلك وثيقة التعهد و جدول الأسعار والعرض الفني** و تحرّر العروض وجوبا باللّغة العربية أو الفرنسية و يقصى كلّ عرض لا تتوفّر فيه الشّروط المذكورة.

يجب أن يؤشر العارض على جميع صفحات الوثائق المذكورة و أن يمضي و يختم آخر صفحة طبقا لما هو محدّد بالفصل 10 من كراس شروط طلب العروض.

**الفصل الثامن**: **الإيضاحات و ملاحق ملف طلب العروض** :

يمكن لكلّ مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ الإعلان عن طلب العروض.

إذا كان الطلب مبرّرا يتمّ إعداد ملحق لملف طلب العروض يتضمّن الإيضاحات المطلوبة و يوجه إلى جميع المترشحين الذين سحبوا كرّاسات الشّروط قصد مزيد توضيح ملف طلب العروض أو إدخال تعديلات ليس من شأنها تغيير موضوع الصّفقة في أجل أدناه عشرة (10) أيام قبل التاريخ الأقصى المحدّد لقبول العروض.

**الفصل التاسع**: **تحديد مبلغ العرض**:

تبرم الصّفقة على أساس أثمان فردية بالنسبة لكل مادة و يجب على العارض أن يدرج بجدول الأسعار **الأثمان بلسان القلم و بالأرقام** دون احتساب الأداء على القيمة المضافة بحيث يتمّ تحديد مبلغ العرض دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة. و يضاف إلى هذا المبلغ، الأداء على القيمة المضافة و يتمّ إدراج المبلغ الجملي ضمن وثيقة التعهّد باعتباره مبلغ الصفقة.

يتعيّن على العارض أن يبيّن بصفة منفصلة مبلغ الأداء على القيمة المضافة والمبلغ الجملي باعتبار جميع الأداءات.

يمكن للعارض أن يقترح تخفيضات على مبلغ العرض دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة في شكل نسبة أو نسب مئوية تطبّق على جميع الأثمان الفردية. ويتعيّن على العارض أن ينصّ على هذه التخفيضات بالأرقام وبلسان القلم ضمن وثيقة التعهد وأن يبيّن شروط تطبيقها. وفي صورة وجود تضارب بين نسب التخفيض ومبالغ التخفيض، يتمّ إصلاح العرض على أساس نسب التخفيض. يرجّح جدول الأسعار على التفصيل التقديري وترجّح الأسعار المكتوبة بلسان القلم على الأسعار المكتوبة بالأرقام

و تتولى لجنة فرز العروض إصلاح جميع الأخطاء و تقوم عند الاقتضاء بتصحيح مبلغ العرض دون أن يكون للعارض إمكانية الاعتراض.

**الفصل العاشر**: **الوثائق المكوّنة للعرض** :

**10-1-الوثائق المرسلة عبر الظروف (hors-ligne (وفق الإجراءات المادية** :

يقع إرسالها في ظرف واحد مغلق و تحتوي على :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **بيان الوثيقة** | **العمليات المطلوبة** | **واجبات المشارك** |
| الضّمان الوقتي أو التزام الكفيل بالتضامن | الأصل | إمضاء المؤسسة المالية في آخر الوثيقة مع بيان التاريخ وترسل عن طريق البريد او تودع مباشرة بمكتب الضبط. |
| نظير من السجل الوطني للمؤسسات | الأصل | وترسل عن طريق البريد او تودع مباشرة بمكتب الضبط. |
| بطاقة إرشادات عامة حول المشارك | نسخة من النموذج المدرج بالملحق عدد 01 | إمضاء المشارك و ختمه في آخر الوثيقة مع بيان التاريخ |

**10-2. الوثائق المرسلة عبر منظومة Tuneps (En-ligne (وفق الإجراءات اللامادية :**

و تحتوي على :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **بيان الوثيقة** | **العمليات المطلوبة** | **واجبات المشارك** |
| العرض الفني | **طبقا للنماذج بالجداول:  I +II**  **الخاصة بالعرض الفني مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتعمير نموذج كراس الشروط** | التأشير والختم على كل وثيقة مع بيان التاريخ (**ضرورة الالتزام بنموذج كراس الشروط**) و ترسل وجوبا على الخط عن طريق منظومة **tuneps** |
| الوثائق الفنية التي يتم اعتمادها في تقييم مطابقة العروض لجميع المواد المشارك بها(**les documents techniques)** | **ضرورة تحديد عدد المادة المشارك بها على الوثائق الفنية المقدمة** |  |
| شهائد المطابقة للمواصفات المتعارف عليها في المجال | نسخ |  |
| وثيقة التعهد | طبقا للنموذج المدرج بالملحق **عدد 02 مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتعمير نموذج كراس الشروط** | إمضاء المشارك و ختمه في آخر الوثيقة مع بيان التاريخ و ترسل وجوبا على الخط عن طريق منظومة tuneps |
| جدول الأسعار | أصل النموذج المسلّم من قبل المشتري العمومي بعد إدراج الأثمان بالأرقام **طبقا للنموذج المدرج بالجدول عدد *III*** **مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتعمير نموذج كراس الشروط** | التأشير على جميع الصفحات وإمضاء المشارك و ختمه في آخر الوثيقة مع بيان التاريخ و التنصيص على المبلغ الجملي بالأرقام و بلسان القلم و ترسل وجوبا على الخط عن طريق منظومة tuneps |

**ملاحظة هامة :**

* **يجب أن يرسل العرضين المالي و الفني عبر منظومة الشراء العمومي على الخط tuneps و ضرورة ان تكون العروض عند الإرسال بصيغة PDF و مجمعة بنفس الملف باعتماد صيغة WINZIP او WINRAR حسب نوعية الوثيقة (عرض فني , عرض مالي PROSPECTUS, ...) حامله لاسم الشركة و نوعية الوثيقة ( مثال اسم الشركة.......... /عرض فني............ او عرض مالي..........).**
* **يجب ان يقدم العارض نسخة ورقية من العرض الفني والمؤيدات الفنية .**

**الفصل الحادي عشر**: **فتح العروض**:

تفتح العروض في مرحلة وحيدة من قبل اللجنة القارة لفتح العروض الفنية و المالية يوم **24 جوان 2022** و **ذلك على الساعة الحادية عشر والنصف** صباحا بقاعة الاجتماعات بالإدارة العامة و تكون لجنة فتح العروض علنية و يمكن للمزودين المشاركين في طلب العروض الحضور.

**الفصل الثاني عشر**: **إقصاء العروض:**

**تقصى العروض التي:**

* وردت بعد الآجال(يعتمد ختم مكتب الضبط بإدارة المستشفى لتحديد تاريخ الوصول).
* لا تتضمّن الأصل من وثيقة الضمان الوقتي.
* لم يتم استكمال الوثائق الإداريّة او الفنية الناقصة أو التي لم تقدّم و ذلك بعد الأجل الممنوح من طرف لجنة فتح العروض.
* لم تتوفّر بها الوثائق الفنيّة أو المالية المطلوبة عند تقييم العروض و بعد الأجل الممنوح من طرف لجنة تقييم العروض لاستكمال الوثائق الفنيّة الناقصة أو التي لم تقدّم.
* تتضمن عروض بديلة إلى جانب العرض الأصلي.

**الفصل الثالث عشر**: **منهجية تقييم العروض و إسناد الصّفقة** :

الاختيار سيكون **حسب القسط (قسط وحيد)** وذلكعلى مرحلتين:

تتولى لجنة تقييم العروض في مرحلة أولى التثبت بالإضافة إلى الوثائق الإدارية والضمان الوقتي في صحة الوثائق المكونة للعرض المالي وتصحيح الأخطاء الحسابية والمادية عند الاقتضاء ثم ترتيب جميع العروض المالية للمواد تصاعديا بدون اعتبار الاداءات (**ويتم الاعتماد في ترتيب العروض على المبالغ السنوية القصوى**) .

تتولى لجنة التقييم في مرحلة ثانية التثبت من مطابقة العرض الفني المقدم من قبل صاحب العرض المالي الأقل ثمنا وتقترح إسناده الصفقة في صورة مطابقته لكراسات الشروط.

كما تقصى العروض التي لا تحمل كافة المواد التابعة للقسط ) المشارك **ملزم بالمشاركة في كافة مواد القسط** ) أو العروض التي لا تحمل نفس الخصائص الفنية والعلامة التجارية  **la même marque))** بالنسبة لكافة مواد القسط .

ويتم اعتماد نفس المنهجية بالنسبة للعروض الفنية المنافسة حسب ترتيبها المالي التصاعدي.

**الفصل الرابع عشر** : **إجراءات تبليغ الصّفقة** :

1 -يتم نشر نتائج الدعوة الى المنافسة و اسم المتحصل على الصفقة على منظومة TUNEPS

وعلى لوحة إعلانات موجهة للعموم و على موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية و يوجه هذا الإعلام إلى العموم و يبين اسم المتحصل على الصفقة و مبلغ الصفقة و موضوعها و أجال الانجاز التعاقدية

2-تبرم الصفقة و تبلغ إلى صاحبها قبل الشروع في التنفيذ.

3- يتم تبليغ العارض الذي تمّ اختياره في العنوان المبين بوثيقة التعهّد.

4-على إثر المصادقة على الصّفقة و إمضائها، يتم إعلام صاحب الصفّقة الذي يتعيّن عليه تسجيلها و إيداع الضّمان النهائي خلال العشرين (20) يوما الموالية للإعلام.

5- يجب على صاحب الصّفقة اتخاذ كلّ الإجراءات الضرورية لضمان انطلاق الإنجاز بمجرد تسلّم إذن التزود

**سوسة في** ..................................... **اطلعت عليه ووافقت**

**إمضاء العارض و ختمه**

**العنوان الثاني: كراس الشروط الإدارية الخاصة**

**الفصل 1: الأطراف المتعاقدة**

أبرمت هذه الصفقة بين:

مستشفى سهلول بسوسة الممثل في شخص السيد المدير العام ......................... من جهة

و السيد......................... في حق ........................................... من جهة أخرى.

**الفصل 2**: **موضوع الصفقة**:

يتمثّل موضوع طلب العروض في اقتناء كواشف طبية مع الوضع على ذمة مخبر الكيمياء الحيوية بمستشفى سهلول بسوسة لجهاز مخبريImmuno-analyse à accès aléatoire (Randon Access) .

**الفصل 3: الوثائق المكونـة للصفقة وترتيـبها حسب الأولوية**

تتمثل الوثائق المكونة للصفقة في:

1– عقد الصفقة

2- وثيقة التعهد التي تمثل وثيقة الالتزام

3- الضمان المالي البنكي النهائي

في صورة التضارب أو الاختلاف بين الوثائق المكونة للصفقة، ترجح الوثائق حسب ترتيبها أعلاه.

**الفصل 4: الوثائق التعاقدية اللاحقة لإبرام الصفقة**

بعد إبرام الصفقة يمكن عند الاقتضاء تعديلها بواسطة الملاحق و تكون الصفقة الأصلية و جميع الملاحق الموالية وحدة لا تتجزأ تسمى الصفقة.

**الفصل 5**: **المناولة**:

يجب على صاحب الصفقة ان يتولى بنفسه تنفيذ الصفقة .

**الفصل6: صيغة الأثمان:**

تبرم الصفقة على أساس أثمان فردية وتحتسب المبالغ المستحقة بعنوان الصفقة بتطبيق الأثمان الفردية على الكميات التي وقع انجازها فعليا طبقا للصفقة.

**الفصل 7**: **ثمن الصفقة**:

إن ثمن الصفقة غير قابل للمراجعة بالنسبة للسنة الاولى وانطلاقا من السنة الثانية يمكن طلب مراجعة الاثمان وفق لما هو منصوص عليه بالفصل 8.

**الفصل 8**: **طبيعة الأسعار**:

إن ثمن الصفقة ثابت و غير قابل للمراجعة في السنة الأولى وقابل للمراجعة لبقية السنوات على أن لا تتجاوز نسبة المراجعة 5% سنويا من قيمة الصفقة للسنة التي تسبقها بعد تقديم المزوّد لطلب في مراجعة الأسعار معللا بالمؤيدات والإثباتات التي يراها صالحة وذلك قبل 90 يوما من بداية السنة التعاقدية المقبلة التي يطالب بتطبيق الأسعار الجديدة خلالها.

ويعتمد في مراجعة الأسعار حسب المعادلة التالية: P = Po x (T/To)

P = السعر الجديد

Po = السعر الأصلي

To = سعر صرف العملة عند فتح العروض المالية حسب البنك المركزي التونسي .

T = سعر صرف العملة عند المطالبة بمراجعة الأسعار حسب البنك المركزي التونسي

**الفصل 9: شروط الخلاص:**

**-1 شروط الخلاص** : يجب أن يقدم المزود لمكتب الضبط بالمستشفى الفواتير في أربع نظائر(**04**) نظائر مصحوبة بأذون التزود و أذون التسليم و يجب ان تتضمن هذه الفواتيرعدد طلب العروض

**-2 أجال الخلاص** : يتم خلاص الفواتير من قبل مستشفى سهلول وفق الآجال و التراتيب المنصوص عليها بالأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 و المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية .

**-3 عملية الخلاص** :يقوم بعمليات خلاص الفواتير المكلف بالمصلحة المالية بإدارة مستشفى سهلول.

**الفصل 10**: **الضمان النهائي**

يقدم العارض الذي أرسى عليه الاختيار ضمان نهائي قدره%3 من قيمة العرض المالي في أجل أقصاه عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الإعلام بقبول عرضه.

**الفصل 11: مدة تنفيذ الصفقة**

## حددت المدّة الجملية للصفقة الإطارية بثلاث سنوات بداية من تاريخ إمضائها من الطرفين.

## يمكن تجديد الصفقة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي كل الحالات لا يمكن أن يتجاوز مجموع سنوات التعاقد الخمس سنوات على أقصى تقدير.

## في حال عدم رغبة احد الطرفين في تجديد العقد يمكن توجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في اجل أقصاه تسعون يوما (90) قبل نهاية المدة التعاقدية.

**الفصل 12**: **تحديد مبلغ العرض** :

على كل مشارك في طلب العروض أن يسجل ثمن عرضه الجملي بالأرقام و بلسان القلم بعد زيادة مبلغ الآداءات على القيمة المضافة مع ضرورة احتساب جميع مكونات ثمن الكلفة  )وثيقة التعهد (.

في صورة وجود اختلاف بين الثمن المسجل بالأرقام و الثمن بلسان القلم فإن هذا الأخير هو الذي يأخذ بعين الاعتبار.

تتولى المصالح المختصة بإدارة المستشفى إصلاح الأخطاء الحسابية التي يمكن أن تطرأ على الثمن أثناء تعمير الجدول المعد للغرض و ذلك دون أي اعتراض من المشارك )جدول الأسعار(.

**الفصل 13**: **عملية تسليم التجهيزات والمواد وأجالها**:

* **تسليم التجهيزات وتركيزها** : يقوم المزود بعد إعلامه بإسناد الصفقة و في اجل قدره 90 يوما بتسليم التجهيزات و تركيزها بالمخبر.
* **تسليم المواد:**

1- يقع اقتناء المواد بطلب من المستشفى في شكل طلبات تزود التي تحدد طبيعة المواد و الكميات المطلوبة و الآجال و مكان التسليم.

2- يقع استلام المواد موضوع طلب العروض من طرف ممثل عن الصيدلية وممثل عن مخبر الكيمياء الحيوية.

3 - للمستشفى الحق في الاستعانة بالخبراء أو تقنيين حسب اختياره للتثبت من مطابقة المواد لكراس الشروط عند التسليم.

4- **يجب على المزود تسليم جميع كميات المواد المطلوبة (bon de commande) وحسب الآجال المحددة و إلا اعتبر مخلا بالتزاماته و تسلط عليه خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 14 من كراس الشروط الإدارية الخاصة**.

**الفصل 14**: **العقوبات**:

**\*خطايا التأخير:**

* **بالنسبة للتجهيزات:** ينجر عن كل تأخير في التسليم و التركيز عن الموعد المحدد ب 90 يوما من تاريخ الإعلام بالصفقة، غرامة تأخير تحتسب بـنسبة قدرها0.1 % عن كل يوم تأخير على قيمة الصفقة على أن لا يتجاوز المبلغ الجملي للخطايا 5 % من قيمة الصفقة.
* **بالنسبة للمواد:** ينجر عن كل تأخير في التسليم عن الموعد المحدد ب 30 يوما من تاريخ الإذن بالتزود، خطايا تأخير تحتسب بـنسبة قدرها 10. % عن كل يوم تأخير على قيمة المادة أو المواد التي وردت بعد الآجال.

\* **العقوبة المالية**:

بالنسبة للمواد التي صدرت في شانها أذون بالتزود و لم يتم تسليمها من طرف المزود, يقع تسليط عقوبة مالية قيمتها 5% من قيمة المواد المطلوبة و ذلك دون تنبيه مسبق.

**يجب أن لا يتجاوز المبلغ الجملي لخطايا التأخير و العقوبات المالية عشرة بالمائة (10%) من المبلغ الجملي.**

**الفصل 15**:**صلوحية الصفقة**

تصبح الصفقة صالحة وقابلة للتنقيذ بعد إمضائها من الطرفين المتعاقدين.

**الفصل 16**:**فسخ الصفقة**

**يحتفظ مستشفى سهلول بحقه في فسخ الصفقة في الحالات التالية :**

* وفاة صاحب الصفقة أو إفلاسه و يمكن لإدارة المستشفى أن تقبل عند الاقتضاء العروض التي يقدّمها الورثة أو الدائنون و المصفي في ظرف الخمسة عشرة يوم (15) الموالية للحدث و ذلك قصد استمرار الصفقة.
* في حالة عجز واضح ودائم لصاحب الصفقة.
* [](http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.hotfrog.com.au/Uploads/PressReleases/CE-Compliance-for-Europe-3317_image.jpg&imgrefurl=http://www.hotfrog.com.au/Companies/Compliance-Engineering/CE-Compliance-for-Europe-3317&usg=__KvWriCXsJDHAuSa8FiCW_REAZ7o=&h=165&w=220&sz=5&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=VxuSeJZgJwd1BM:&tbnh=80&tbnw=107&prev=/images?q=conformit%C3%A9+europeenne&hl=fr&lr=&rlz=1R2ADBF_fr&sa=N&) عدم التنفيذ الجزئي أو الكلّي للصفقة من طرف المزوّد أو تواصل التأخير في عملية تسليم المواد إلى ما بعد الأجل الأقصى المحدّد بالفصل عدد14 و في هذه الحالة يوجه له المستشفى تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى القيام بالتزاماته في أجل 10 أيام ابتدءا من تاريخ تبليغ التنبيه و بانقضاء هذا الأجل يمكن للمستشفى فسخ الصفقة على كاهل المزوّد المخل دون أي إجراء آخر و تكليف من يتولى إنجازها حسب الإجراء الذي يراه ملائما و على حساب صاحب الصفقة و نفقته.
* إذا قام المزود بتسليم مواد غير صالحة للاستعمال أو غير مطابقة المواصفات و الشروط الفنية و لم يقم برفعها و استبدالها بأخرى صالحة و ذلك على نفقته الخاصة في ظرف عشرة (10) أيام من تاريخ إعلامه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ و يمكن للمستشفى في هذه الحالة أن يكلف من يقوم بتنفيذ الصفقة حسب ما يراه مناسبا و على حساب و نفقة صاحب الصفقة.
* إذا لم يقم صاحب الصفقة بتقديم الضمان النهائي في ظرف العشرين يوما (20) الموالية لتبليغ الصفقة.
* إذا ثبت إخلال صاحب الصفقة بالتزاماته من خلال قيامه مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام الصفقة و إنجازها.

**الفصل 16**: **مصاريف تسجيل الصفقة**:

تحمل مصاريف تسجيل الصفقة على كاهل صاحب الصفقة.

**الفصل17**: **فض** **النزاعات** :

كلّ خلاف يحدث بين الطرفين حول تنفيذ العقد أو تأويل بنوده يسعى الطرفان إلى حلّه بالحسنى، فإن تعذر يقع عرض النزاع على أنظار المحاكم المختصة و الراجعة بالنظر ترابيا إلى ولاية سوسة.

**الفصل 18**: **القوانين و التراتيب الجاري بها العمل**  :

كل ما لم يقع التطرق إليه في هذا الكراس يكون خاضعا للتراتيب العامة و الخاصة المنظمة للصفقات العمومية.

**سوسة في** .....................................

**اطلعت عليه ووافقت**

**إمضاء العارض و ختمه**

***CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES***

**Article 1 : conformité des offres**

1. L’offre est représentée par un lot unique, indivisible dont tous les éléments doivent être de la même marque représentée en Tunisie exclusivement par le même fournisseur.
2. C’est une « Mise à disposition » d’équipement de laboratoire contre achat de réactifs et consommables pour une durée de trois ans renouvelable maximum 02 fois chacune de 01 année
3. L’offre est composée par un ou deux automates maximum, réalisant la totalité des paramètres indiqués et par les techniques spécifiques demandées .
4. Les quantités indiquées sont pour une année.
5. La totalité des tests indiqués dans le tableau III doivent être réalisés sur 01 ou 02 automates selon les spécifications des tableaux I et II. Chaque test doit être associé à l’automate sur lequel il est réalisé.
6. Les offres techniques, financières et quantitatives doivent se faire sur les tableaux ci joints.
7. Pendant la période de Mise-à-disposition, si un autre paramètre s’avère nécessaire pour notre activité (un nouveau paramètre, un paramètre non prévu) et s’il est réalisable sur l’équipement objet de cette mise-à-disposition et s’il est représenté par le même fournisseur, il peut être acquis suite à la conclusion d’un avenant.
8. Si l’estimation des réactifs et consommables en qualité et en quantité s’avère insuffisante ou oubliée dans l’offre, le fournisseur s’engage à la garantir à sa charge.
9. L’offre doit présenter les références exactes des réactifs et consommables qui figureront dans les bons de commande.
10. Les étalons nécessaires sont présentés en multi paramètres ou, si non disponibles, en mono paramètre.

11- La sélection des offres **financières et techniques** sera par lot (lot unique) et tous les articles doivent être de la même marque et vendu par le même fournisseur, l’offre doit être complète.

12 - Toute offre pour un lot ne comportant pas la totalité des articles objets de ce lot sera exclue.

13 - Toute offre comportant des articles de marques différentes pour le même lot sera exclue.

14- Les spécifications proposées doivent être indiquées conformément au modèle du cahier des charges : désignations, références, conditionnement, marque et pays d’origine.

1. Les pièces techniques constitutives des offres doivent comprendre :

- Documents précisant les spécifications des articles proposés : Fiches techniques, photocopies de catalogues) copie numérique et documents techniques )

-Attestations ou certificats de conformité .

1. Le bordereau des prix doit être conforme au modèle ci-joint  **TABLEAU *III***

**Article 2: Engagement pour appui technique**

Le fournisseur est tenu de :Organiser. documenter et garantir la conformité et la maitrise des résultats des activités pré-analytiques, analytiques et post-analytiques des analyses objet de cet appel d'offres.

**Article 3: complément d’information**

La commission de sélection des offres peut demander aux soumissionnaires de fournir un ou plusieurs documents techniques jugés utiles et ce dans **un délai de 07 jours à compter de la date de la transmission faute de quoi l’article sera rejeté**.

**Article 4 : présentation de l’offre technique**

L’offre technique (tableaux **:I/ II)** doit respecter les caractéristiques techniques minimales mentionnées.

**Lu et approuvée, Fait à ……….. le…………………**

**Cachet et signature**

**العرض الفني**

**Tableau I** : **Automate d’immuno-analyse à accès aléatoire (Randon Access)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Caractéristiques demandées** | **Caractéristiques proposées** |
| - Origine  - Marque  - Type  - Certification |  |
| Détection par : electrochimiluminiscence (ECLIA) ou chimiluminiscence directe (CLIA) |  |
| Temps d’analyse ≤ 30 minutes |  |
| Cadence ≥ 80 tests /heure |  |
| Réactifs liquides prêt à l’emploi |  |
| Réactifs présentés sous forme de pack contenant tous les composants du test |  |
| Traçabilité des packs par code-barres |  |
| Pipetage des échantillons par embouts à usage unique |  |
| Cuve réactionnelle à usage unique |  |
| Traçabilité de l’étalonnage par étalon code-barres |  |
| Détection des caillots et des bulles d’air |  |
| Fonction dilution des échantillons |  |
| Fonction STAT pour échantillons urgents |  |
| Tubes primaires 5 et godets |  |
| Chargement des échantillons en continu |  |
| 50 échantillons à bord minimum |  |
| Interface de pilotage équipement informatique, si nécessaire, doit être fournie (MiddLeware) |  |
| Connexion obligatoire au système informatique du laboratoire à la charge du fournisseur (à fournir un engagement) |  |
| Contrôle de qualité géré par l’application |  |
| L’automate doit être qualifié par le fournisseur pour les paramètres qu’il va doser |  |

**Tableau II : Automate d’analyse à accès aléatoires pouvant fonctionner en immuno-enzymatique et/ou KIMS et/ou FPIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Caractéristiques demandées** | **Caractéristiques proposées** |
| - Origine  - Marque  - Type  - Certification |  |
| Détection par méthode immuno-enzymatique et/ou KIMS et/ou FPIA |  |
| Temps d’analyse ≤ 30 minutes |  |
| Cadence ≥ 80 tests /heure |  |
| Réactifs présentés sous forme de pack contenant tous les composants du test |  |
| Réactifs réfrigérés à bord |  |
| Réactifs : identification par code-barres |  |
| Échantillons identifiés par code-barre.  Tubes primaires 5 ml, godet |  |
| Chargement continu des échantillons ≥ 50 échantillons |  |
| Cuves réactionnelles jetables ou réutilisables (fournir station d’eau si nécessaire) |  |
| Détection de caillot |  |
| Interface de pilotage équipement informatique fourni s’il est nécessaire (MiddLeware) |  |
| Connexion au système informatique du laboratoire (S.I.L) à la charge du fournisseur (fournir un engagement) |  |
| Contrôle de qualité géré par l’application |  |
| Fonction STAT pour échantillons urgents |  |
| Chargement des échantillons en continu |  |
| 50 échantillons à bord minimum |  |
| L’automate doit être qualifié par le fournisseur pour les paramètres qu’il va doser |  |

**Lu et approuvée, Fait à ……….. le…………………**

**Cachet et signature**

**الجمهورية التونسية**

**وزارة الصحة**

**مستشفى سهلول سوسة**



**طلب عروض وطني عـدد14/2022**

**المتعلق بالتزود بالكواشف الطبية مع الوضع على ذمة مخبر الكيمياء الحيوية لاجهزة مخبرية جديدة**

**بمستشفى سهلول بسوسة**

**(صفقة إطارية)**

**Acquisition de Réactifs médicaux**

**Avec mise a disposition pour le laboratoire**

**De biochimie d’un équipement**

**De l’Hôpital Sahloul SOUSSE**

**الجمهورية التونسية**

**وزارة الصحة**

**مستشفى سهلول سوسة**

طـلب عـــروض عـ14/2022ـدد

**المتعلق بالتزود بالكواشف الطبية مع الوضع على ذمة مخبر الكيمياء الحيوية لاجهزة مخبرية جديدة**

**(صفقة إطارية)**

**Acquisition de Réactifs médicaux**

**Avec mise a disposition pour le laboratoire**

**De biochimie d’ équipement**

" الـــمــلاحــق "

ملحق عدد 1

طلب عروض عـ14/2022ـدد

بطاقة إرشادات عامة حول المشارك

الاسم و اللّقب أو الاسم الاجتماعي: .....................................................

الشكل القانوني: ........................................................................

عنوان الكامل للمقر:....................................................................

الهاتف: ...............................................................................

الفاكس: ...............................................................................

رأس المال: ...........................................................................

مرسم بالسجل الوطني للمؤسسات تحت عدد: ..........................................

عدد المعرف الجبائي  ……………………………………………………:

الشخص المفوض لإمضاء وثائق العرض(الاسم واللّقب و الخطة): ..................... ........................................................................................

حرربــ.............في.................

**(إمضاء المشارك وختمه)**

ملحق عدد 2

طلب عروض طلب عروض عـــ14/2022ــدد

وثيقة التعهّد ( صفقة إطارية )

- إني الممضي أسفله (الاسم و اللقب و الخطة)......................................

- المتصرّف باسم و لحساب :........................................................

- المرسم بالسجل الوطني للمؤسسات تحت عدد .........................

- المنخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت عدد .........................

- المعيّن محل مخابرته بـ (ذكر العنوان بالكامل) ...................................

- بصفتي : .........................................................................

و بعد الاطلاع على جميع الوثائق الآتي ذكرها و المكونة لملف طلب العروض عدد **14/2022**المتعلق بالتزود بالكواشف الطبية مع الوضع على ذمة مخبر الكيمياء الحيوية لاجهزة مخبرية جديدة .

1- كرّاس الشّروط طلب العروض

2- كرّاس الشّروط الفنية

3- وثيقة التعهد التي تمثّل وثيقة الالتزام

4- جدول الأسعار

5- الضمان النهائي

**أتعهّد و ألتزم بما يلي :**

1. إنجاز هذه الصفقة وفقا للشروط المبينة بالوثائق المذكورة أعلاه طبقا لجدول الأسعار، مقابل الأثمان التي اقترحتها لكل فصل من فصول هذا الجدول و باعتبار جميع التأثيرات المباشرة و غير المباشرة و الأداءات و خاصة منها الأداء على القيمة المضافة, و التي حدّدت:

* مبلغها السنوي الأدنى ما قدره .................................).المبلغ بالدينار بلسان القلم و الأرقام (\*

.......................................................................................

* مبلغها السنوي الأقصى ما قدره .................................).المبلغ بالدينار بلسان القلم و الأرقام (\*

.......................................................................................

و يتوزع المبلغ كما يلي :

* مبلغ الصفقة السنوي الأدنى دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة ..................)المبلغ بالدينار بلسان القلم و بالأرقام( ........................................................
* مبلغ الصفقة السنوي الأقصى دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة ..................)المبلغ بالدينار بلسان القلم و بالأرقام( ........................................................
* مبلغ الأداء على القيمة المضافة (المبلغ السنوي الأدنى)......................................)المبلغ بالدينار بلسان القلم و بالأرقام(

.......................................................

* مبلغ الأداء على القيمة المضافة (المبلغ السنوي الأقصى)......................................)المبلغ بالدينار بلسان القلم و بالأرقام(

.......................................................

تأتى هذا المبلغ من تطبيق الأثمان الفرديّة المقترحة على الكميات المقدّرة ضمن جدول الأسعار.

و تكون هذه الأثمان و خاصة تلك المنصوص عليها ضمن جدول الأسعار, نافذة عند التاريخ إمضاء عقد الصفقة.

2) قبول طبيعة اثمان الصفقة.

3) تطبيق جميع البنود المدرجة كرّاس شروط طلب العروض التي تكوّن جزءا من الصفقة.

4) الإبقاء على شروط هذا التعهّد مدّة **120 يوما** ابتداء من اليوم الموالي لآخر أجل لقبول العروض.

5) بأنّني منخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و أدلي بما يثبت أنّني في وضعيّة قانونية إزاء الصندوق طبقا للشهادة المصاحبة و الصالحة في هذا التاريخ.

6) أشهد أنّني لست (أو الشركة التي أمثلها ليست) في حالة حجز قانوني. و في صورة ثبوت العكس, فإنّه يمكن فسخ الصفقة بصفة آلية و إنجازها على مسؤوليّتي(أو على مسؤولية الشركة التي أمثّلها).

يدفع المشتري العمومي المبالغ المستحقة بموجب عقد الصفقة بتحويلها إلى الحساب المفتوح بـ ( البنك أو البريد): ................................. تحت عدد: ........... ( ذكر الهوية البنكية أو البريديّة).

حرر بــ................في...............

**(إمضاء المشارك و ختمه)**

\* يكتب المشاركة بخط اليد عبارة:"صالح للمشاركة في طلب العروض"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABLEAU III** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MISE A DISPOSITION D'UN SYSTÈME AUTOMATISE POUR LES PARAMETRES D'IMMUNO-ANALYSES ET LE DOSAGE DES MEDICAMENTS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Tableau III : offres quantitatives et financières** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
| **N° du paramètre** | **PARAMETRE** | **Référence** | **Nombre tests/an** | | | | | **Conditionnement(Nbre de test /Kit)** | | **Nombre kits/an** | | **PU HT** | **TVA** | **Prix Total HT** | | **Prix Total TTC** | |
| **Nbre MIN de tests/an** | **Nbre MAX de tests/an** | | | | **Nbre Kits MIN** | **Nbre Kits MAX** | **PT MIN HT** | **PT MAX HT** | **PT MIN TTC** | **PT MAX TTC** |
| **1** | **Acide Valproique** |  | **800** | **1 000** | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Carbamazepine** |  | **200** | **400** | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Digoxine** |  | **100** | **100** | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Gentamicine** |  | **100** | **200** | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Phenobarbital** |  | **100** | **200** | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Vancomycine** |  | **300** | **400** | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Acide Mycophénolique** |  | **200** | **300** | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Ciclosporine** |  | **500** | **700** | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Tacrolimus** |  | **500** | **700** | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **Sirolimus** |  | **100** | **200** | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** | **Amikacine** |  | **200** | 300 | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Enzyme conversion (sérique)** |  | **200** | **300** | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **Cortisol urinaire** |  | **100** | **200** | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14** | **Prolactine** |  | **400** | **500** | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **PTH** |  | **3 700** | **4 000** | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16** | **Procalcitonine** |  | **1 500** | **2 000** | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **17** | **Ferritine** |  | **6 000** | **7 000** | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **FSH** |  | **200** | **300** | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **19** | **25 OH Vitamine D totale** |  | **1 500** | **2 000** | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20** | **Thyroglobuline** |  | **800** | **1 000** | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21** | **LH** |  | **200** | **300** | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22** | **Insuline** |  | **300** | **400** | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **23** | **C peptide** |  | **80** | **100** | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24** | **ACTH** |  | **200** | **300** | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **25** | **calcitonine** |  | **80** | **100** | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **26** | **Growth Hormone (GH)** |  | **100** | **200** | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **27** | **Anti TSHR** |  | **100** | **200** | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **28** | **Anti Thyroglobuline** |  | **200** | **300** | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **29** | **IGE** |  | **400** | **500** | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **30** | **S100** |  | **100** | **200** | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **31** | **IL6** |  | **100** | **100** | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | **Anti CCP** |  | **100** | 100 | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **33** | **CA 72-4** |  | **100** | 100 | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **34** | **Osteocalcine** |  | **100** | 100 | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | **IGF1** |  | **100** | 100 | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Calibrants (étalons nécessaires)** |  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Contrôle anti-recépteur de la TSH** |  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Contrôle des médicaments multi"si non" monoparamétrique** |  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Consommables nécessaires pour la bonne marche de l'automate** |  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** | |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |